8001

8512

Auxx

Au01

数码Par灯说明书_室内RGBW

Au02

Au03

RED

GREEN

BLUE

Au04

Au05

Au06

WHILE

RED+GREEN

GREEN+BLUE

Au07

Au08

Au09

RED+BLUE

REN+GREEN+BLUE+WHILE

跳变（Au01- Au08）

-）

Au10

渐变

St00

St00

自动主机无频闪

St01

St16

自动主机频闪速度由慢到快

SP00

SP16

自动主机Au09 Au10速度由慢到快

r020

r255

红色最大亮度设置

G020

G255

绿色最大亮度设置

B020

B255

蓝色最大亮度设置

8通道 DMX模式

W020

W255

白色最大亮度设置

So01

So02

声控跳变

声控频闪

4001

4512

4通道DMX模式

通道数

| CH4 | CH8 | 通道数值 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CH1 | 0-255 | 主调光 0%-100% |
|  | CH2 | 0-255 | 主频闪从慢到快 0%-100% |
| CH1 | CH3 | 0-255 | R调光 |
| CH2 | CH4 | 0-255 | G调光 |
| CH3 | CH5 | 0-255 | B调光 |
| CH4 | CH6 | 0-255 | W 调光 |
|  | CH7 | 0-99 100-255 | 无 Mixing colors changing programme auto 走程序 混色变换 |
|  | CH8 | 0-255 | Programing auto speed 自在 速度 |

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000