d001

d512

Auxx

Au01

数码Par灯说明书

Au02

Au03

颜色组合1

颜色组合2

颜色组合3

Au04

Au05

Au06

颜色组合4

颜色组合5

颜色组合6

Au07

Au08

Au09

颜色组合7

颜色组合8

颜色组合9

-）

Au10

So01

So02

渐变

声控跳变

声控频闪

St00

St00

自动主机无频闪

St01

St16

自动主机频闪速度由慢到快

SP00

SP16

自动主机Au08 Au09 Au10速度由慢到快

r020

r255

红色最大亮度设置

G020

G255

绿色最大亮度设置

B020

B255

蓝色最大亮度设置

DMX模式

W020

W255

白色最大亮度设置

A020

A255

琥珀色最大亮度设置

DMX512控制：

| 通道 | 通道值 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 0-255 | 总调光 |
| CH2 | 0-255 | 红色调光 |
| CH3 | 0-255 | 绿色调光 |
| CH4 | 0-255 | 蓝色调光 |
| CH5 | 0-255 | 白色调光 |
| CH6 | 0-255 | 琥珀色调光 |
| CH7 | 1-255 | 频闪控制 |
| CH8 | 1-255 | 宏功能 |
| CH9 | 0-255 | 宏功能速度调节 |